## Slide 1
主讲教师
2025.06
Franck-Hertz experiment
弗兰克-赫兹实验
浙江大学 物理实验教学中心

## Slide 2
目录 CONTENTS
1
4
2
5
3
6
实验背景
实验装置
实验目的
实验内容
实验原理
实验拓展
EXPERIMENT BACKGROUNDS
EXPERIMENT OBJECTIVE
EXPERIMENT PRINCIPLE
EXPERIMENTAL DEVICE
EXPERIMENT CONTENT
EXPERIMENTAL EXTENSTION

## Slide 3
0
预备实验
PRE-EXPERIMENT
打开弗兰克-赫兹管预热
按给定参数调节，，的数值
按要求准确连线
Notes: 500Hz更难调平衡。

## Slide 4
1
实验背景
EXPERIMENT BACKGROUNDS

## Slide 5
1
实验背景
EXPERIMENT BACKGROUNDS
Gustav Hertz (1887-1975)
James Franck
(1882-1964)
1914年德国物理学家弗兰克与赫兹用慢电子穿过 汞蒸气的实验，测定了汞原子的第一激发电位，从而证明了原子内部结构存在分立的定态能级。
弗兰克-赫兹实验的结果为波尔的原子理论提供了直接有力的证件，为此弗兰克与赫兹共同获得了1925年的诺贝尔物理学奖。

## Slide 6
1
实验背景
EXPERIMENT BACKGROUNDS
弗兰克-赫兹实验的现代应用
量子比特操控
测量稀有气体激发态能级
等离子体原子动力学
星际气体探测

## Slide 7
2
实验目的
EXPERIMENT OBJECTIVE

## Slide 8
2
实验目的
EXPERIMENT OBJECTIVE
加深对“量子化”概念的认识
学习关于原子碰撞激发和测量的方法
测量氩原子的第一激发电势

## Slide 9
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE

## Slide 10
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
波尔原子模型
定态假设：电子只能在原子的特定轨道上运动，但并不辐射电磁波。
跃迁假设：电子只能从一个轨道跃迁到另一个轨道，吸收或发射的能量是固定的。
轨道假设：在不同轨道上运动的电子能量是不同的。电子的能量是量子化的，不能处在不同轨道的能量之间。

## Slide 11
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
弗兰克-赫兹管原理
本实验中的弗兰克-赫兹管是一个具有双栅结构的充氩四极电子管
：灯丝电压，用于加热灯丝，使灯丝发出热电子。
: 第一栅极电压，用于消除空间电荷对阴极电子发射的影响，提高发射效率。
：第二栅极电压或加速电压，用于使从阴极K发出的电子被加速，进入管内与氩原子碰撞。
: 拒斥电压，用于筛选能量大于电子到达阳极A。
PA : 微电流仪

## Slide 12
3
实验原理
EXPERIMENT PRINCIPLE
弗兰克-赫兹管原理
O
oa阶段：逐渐增加，电子在空间获得的能量也随之增加，与氩原子进行弹性碰撞，几乎不存在能量交换。此时随单调增加。
ab阶段：当到达a点时，电子能量到达可与氩原子进行非弹性碰撞的临界能量，使氩原子跃迁至第一激发态。碰撞后，电子能量减小，从而无法克服拒斥电压到达阳极A, 因此在ab阶段迅速减小。
bc阶段：继续增加，使得与氩原子碰撞中损失大部分能量的电子其能量随之增加，从而可以克服拒斥电压到达阳极A，因此此时随增加。
cd阶段：当碰撞后电子的能量再一次到达时，电子再次拥有足够的能量与氩原子进行非弹性碰撞，并再次损失能量，从而在cd阶段再次减小。
接触电势差：电极材料引起
加速-非弹性碰撞损失能量-加速

## Slide 13
4
实验装置
EXPERIMENTAL DEVICE

## Slide 14
4
实验内容
EXPERIMENT CONTENT
Notes: 我们实验室用的是高压汞灯。低压汞灯气体小于1个大气压 超高压汞灯 >10个大气压

## Slide 15
5
实验内容
EXPERIMENT CONTENT

## Slide 16
4
实验内容
EXPERIMENT CONTENT
基本实验
1. 测量氩原子的第一激发电势
（1）将示波器的CH1通道设置：200mV/格，500μs/格，外触发通道设置：触发类型为边沿触发。触发源为外触发输入通道，下降沿触发。触发方式为自动。
（2）确认“电源二”实验仪处于自动测量方式状态，如果不是，按一下“手动/自动”测量按键，将测量方式切换到自动测量方式，这时“自动”指示灯亮。然后按下“确认”按键，启动自动测量。在示波器上观测波浪式爬坡曲线的形成过程。约4分钟之后，自动测量过程结束，观测示波器上曲线。
（3）数据记录与处理
自动测量结束后，“电源二”前面板的“峰值”指示灯亮，通过向上查询按键“▲”或向下查询按键“▼”查询和 的“峰值”。将峰值序号n、加速电压的值记录在表1中。用逐差法计算氩原子的第一激发电势U0。重复测量6次实验。
峰值序号n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
UG2K（V） |  |  |  |  |  |  | 
表格1
Notes: 我们实验室用的是高压汞灯。低压汞灯气体小于1个大气压 超高压汞灯 >10个大气压

## Slide 17
4
实验内容
EXPERIMENT CONTENT
基本实验
2.测量曲线
（1）确认“电源二”实验仪处于手动测量方式状态，如果不是，按 “手动/自动”测量按键，将测量方式切换到手动测量方式，这时“手动”指示灯亮。
（2）缓慢调节加速电压“调节”电位器，每隔0.5V，待电流稳定大约4秒钟后读取微电流显示值并记录在表2中。为把峰值和谷值测准，在峰谷值附近可多测几组和值
表格2
UF1F2 = V，UG1K = V，UG2A = V
IA (nA) | UG2K (V)
Notes: 我们实验室用的是高压汞灯。低压汞灯气体小于1个大气压 超高压汞灯 >10个大气压

## Slide 18
4
实验内容
EXPERIMENT CONTENT
数据处理与分析
根据表格1的数据，使用逐差法求氩原子第一激发电势，并计算不确定度。
根据表格2的数据，使用数据处理软件绘制曲线。
根据表格2的数据，得出接触电势差。
注意事项
仪器通电前，确保连线正确。
实验开始前，弗兰克-赫兹管需预热20分钟。
每次测量前都需要对仪器调零。
弗兰克-赫兹管每次连续使用时间不要超过2小时。
Notes: 我们实验室用的是高压汞灯。低压汞灯气体小于1个大气压 超高压汞灯 >10个大气压

## Slide 19
6
实验拓展
EXPERIMENTAL EXTENSION

## Slide 20
4
实验内容
EXPERIMENT CONTENT
拓展实验
探究灯丝电压大小对曲线的影响
探究栅极电压大小对曲线的影响
探究拒斥电压大小对曲线的影响
Notes: 我们实验室用的是高压汞灯。低压汞灯气体小于1个大气压 超高压汞灯 >10个大气压

## Slide 21
谢谢
2025.06
弗兰克-赫兹实验
THANKS FOR LISTENING